## Slide 1: “PROVISION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA LOS DISTRITOS DEL SUR DE LIMA”

## Slide 2
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO A DISTRITOS DEL SUR DE LIMA
Ubicación: Distritos de Santa María, San Bartolo, Punta Negra y Punta Hermosa, Provincia de Lima.
Descripción: diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de: (i) potabilización, (ii) almacenamiento y distribución de agua potable, (iii) alcantarillado, y (iv) tratamiento y disposición final de agua residual tratada.
Inversión estimada: US$ 100 MM
Modalidad : Concesión autosostenible/ DFBOT
Plazo de la concesión: 25 años
Fecha de adjudicación prevista: 17 Diciembre 2013
POR CONVOCAR
CONVOCADO

## Slide 3
UBICACIÓN

## Slide 4
Durante el verano la ocupabilidad puede ser mayor a 6 habitantes/vivienda.
DATOS GENERALES

## Slide 5
Punta Hermosa
1,460 CT Agua
1,145 CT Alcantarillado
Distrito de Villa El Salvador
CRB-337
Batería 7 de Pozos del Acuífero de Lurín
(186 l/s)
Punta Negra
1,138 CT Agua
387 CT Alcantarillado
San Bartolo
1,518 CT Agua
1,390 CT Alcantarillado
Santa María del Mar
820 Conexiones de Agua
820 Conexiones de Alcant.
1 Pozo en acuífero de Chilca
(44 l/s)
CRB-339
CRB-Pucusana
CRP
2 Lagunas Facultativas
Riego de áreas verdes municipales e Infiltración vía drenes
Mar y/o
Riego de áreas verdes municipales
Infiltración intra-domiciliaria
(Pozos Ciegos, Tanques Sépticos y percolación)
2 PTARS Lodos Activados
R. 650
R. 700
Riego de áreas verdes municipales
1 PTAR Lodos Activados + Biofiltro +
Desinfec.
R. 300
R. 200
R. 200
R. 200
4 km
11 km
40 l/s
PVC 22 km Ø 8” – 12”
3 l/s *
38,6 l/s *
20,5 l/s *
15 l/s *
1 PTAR Zanja aireada + Desinfec.
9 l/s *
* Nota: Caudales de Diseño
CRB : Cámara de Rebombeo
CT : Conexiones Totales
R: Reservorios
CRP: Cámara Rompe Presión
Distrito de Villa María del Triunfo
ESQUEMA ACTUAL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

## Slide 6: ESQUEMA REFERENCIAL PROYECTADO DE SERVICIOS DE AGUA
Punta Hermosa
Mejoramiento y ampliación de redes
Punta Negra
Mejoramiento y ampliación de redes
San Bartolo
Mejoramiento y ampliación de redes
Santa María del Mar
Mejoramiento y ampliación de redes
RP. 2800
RP. 3200
RP: Reservorio Proyectado
RE : Reservorio Existente
EB : Estación de Bombeo
CRB : Cámara de Rebombeo
CRP: Cámara rompe presión
RP. 2500
PTA DESALADORA
Captación
Descarga
I Etapa = 250 l/s
Total = 400 l/s
Planta desaladora de 400 l/s, construida en etapas, con una 1era Etapa de 250 l/s.
Estación de Bombeo de Agua EB-01 a Reservorios Proyectados y Línea de Impulsión.
Mejoramiento de aprox. 40 km y ampliación de aprox. 60 km de redes de distribución.
Línea de Impulsión
EB-01
RE. 300
RE. 200
RE. 200
RE. 200

## Slide 7: Gráfico N° 3: Esquema Referencial Proyectado para el Alcantarillado
Punta Hermosa
Renovación, mejoramiento y ampliación de redes
Punta Negra
Renovación, mejoramiento y ampliación de redes
San Bartolo
Renovación, mejoramiento y ampliación de redes
Santa María del Mar
Renovación y/o Mejoramiento de redes
PTAR NUEVA
Disposición Final al mar
Riego de áreas verdes municipales
PTAR
SMM ANTIGUA
I Etapa = 135 l/s
Total = 180 l/s
15 l/s
PTAR
SMM NUEVA
9 l/s
Línea de Impulsión
Línea de excedentes
PR
PR
PR
O&M: Operación y mantenimiento
CBD: Cámara de Bombeo de Desagües
PR : Punto de Recepción
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
CBD
CBD
CBD
CBD

## Slide 8
SANTA MARIA
DEL MAR
SAN
BARTOLO
PUNTA
NEGRA
PUNTA
HERMOSA
CONCESIONARIO
CONCESIONARIO
O&M
SEDAPAL
DFB
CONCESIONARIO
CONCESIONARIO
CONCESIONARIO
Diseño de la Concesión - PROVISUR
Almacenamiento
Planta Desaladora
400 l/s
PTAR Existentes
PTAR Proyectada
180 l/s
REUSO
Emisario Submarino
15 l/s
9 l/s